
工程名称：农行包头分行及黄河支行气体灭火工程

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	定额价
	合计

	1
	法兰DN100
	付
	7
	
	

	2
	法兰DN80
	付
	1
	
	

	3
	螺栓
	kg
	11.78
	
	

	4
	启动瓶架
	组
	2
	
	

	5
	气控输送装置
	组
	14
	
	

	6
	贮存装置组架  
	组
	12
	
	

	7
	总汇流管   
	组
	168
	
	

	8
	接线盒 
	套
	40.8
	
	

	9
	喷洒指示灯
	套
	4.040
	
	

	10
	镀锌无缝钢管   
	m
	89.760
	
	

	11
	镀锌无缝钢管DNlOO
	m
	41.664
	
	

	12
	镀锌无缝钢管DN50 
	m
	36.720
	
	

	13
	镀锌无缝钢管DN70 
	m
	42.840
	
	

	14
	镀锌无缝钏管DN80
	m
	35.712
	
	

	15
	电线管JDG20mm 
	m
	206
	
	

	16
	铜芯导线NH-RVS-2*1.5mm2
	m
	432
	
	

	17
	高压软管DN20 
	个
	12.240
	
	

	18
	液体单向阀DN20
	个
	12.240
	
	

	19
	安全泄放装置QAX7±0 
	个
	2
	
	

	20
	低压高封阀HDGO. 18/6.6
	个
	12
	
	

	21
	机械泄压阀FXYJ-II 
	个
	2
	
	

	22
	机械泄压阀FXYJ-III
	个
	2
	
	

	23
	集流管QTG120   
	个
	12
	
	

	24
	启动驱动装置
	个
	1
	
	

	25
	气控单向阀HQD6／6.6 
	个
	12
	
	

	26
	信号反馈装置HXFO．14/17.2
	个
	2


	
	

	27
	选择阀HXI-IOO
	个
	1
	
	

	28
	选择阀HXI-80  
	个
	1
	
	

	29
	气体喷头QPTl.1／2 
	个
	36.360
	
	

	30
	镀锌钢管管件
	个
	36.360
	
	

	31
	大膜片  
	片
	12.000
	
	

	32
	小膜片  
	片
	12.000
	
	

	33
	锥形堵块 
	只
	12.000
	
	

	34
	金属密封垫 
	个
	12.000
	
	

	35
	聚四氟乙烯垫 
	个
	12.000
	
	

	36
	钢制丝堵  
	个
	3.6
	
	

	37
	警示标志 
	套
	2
	
	

	38
	底座  
	只
	19
	
	

	39
	感温探测器     
	只
	9
	
	

	40
	感烟探测器     
	只
	10
	
	

	41
	应急按钮      
	只
	4
	
	

	42
	应急按钮      
	只
	10
	
	

	43
	声光警报装置    
	只
	4
	
	

	44
	消防气体灭火控制柜  
	台
	1
	
	

	45
	七氟丙烷灭火瓶QMQ120/4.2
	套
	12
	
	

	
	合计
	
	
	
	



